| PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO NÚI THÀNH TRƯỜNG THCS LÊ LỢI MÃ ĐỀ: 1. | KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 9 Thời gian làm bài: 45 phút |
| --- | --- |

I/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất và ghi ra giấy làm bài.

Câu 1.  Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt cần:

A. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện                  B. Lựa chọn dụng cụ

C. Lập bảng dự trù vật liệu                                D. Đáp án khác

Câu 2. Công tắc 3 cực khác công tắc 2 cực ở điểm:

A. cấu tạo bên ngoài, cấu tạo bên trong.        B. cấu tạo bên ngoài.

C. giữa các cực tiếp điện.                               D. cấu tạo bên trong.

Câu 3. Mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn được ứng dụng trong

A.Đèn cầu thang         B. Đèn bàn học          C. Đèn phòng học        D. Đèn phòng khách

Câu 4. Đâu không phải yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi?

A. Tổng tiết diện dây dẫn trong ống không vượt quá 40% tiết diện ống

B. Được phép luồn các đường dây khác cấp điện áp vào chung một ống

C. Khi dây dẫn đổi hướng phải tăng kẹp ống

D. Khi dây dẫn phân nhánh phải tăng kẹp ống

Câu 5. Có mấy kiểu lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

A. 1                               B. 2                            C. 3                            D. 4

Câu 6.  Yêu cầu của bảng điện:

A. Cách mặt đất dưới 1,3 m                    B. Cách mặt đất từ 1,3m ÷ 1,5m

C. Cách mặt đất trên 1,5m                      D. Cách mặt đất trên 2m

Câu 7. Công dụng của ống chữ T là

- Để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng nối rẽ         B.Để phân nhánh dây dẫn

C. Để nối tiếp 2 ống luồn dây              D.Để khi nối 2 ống luồn dây vuông góc với nhau

Câu 8. Công dụng của ống nối tiếp là

- Để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng nối rẽ           B.Để phân nhánh dây dẫn

C.Để nối tiếp 2 ống luồn dây         D .Để khi nối 2 ống luồn dây vuông góc với nhau

Câu 9. Chức năng của công tắc 3 cực trong mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn:

- Đóng ngắt mạch điện                           B. Bảo vệ mạch điện

C. Chuyển nối dòng điện                          D. Lấy điện

Câu 10. Công việc cần làm của bước “Lắp thiết bị điện của bảng điện” khi lắp mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn là:

A. Nối dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện

B. Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện

C. Cả A và B đều sai                  D. Cả A và B đều đúng

II/ TỰ LUẬN: (5điểm)

Câu 1. Nêu ưu điểm và nhược điểm của lắp đặt dây dẫn kiểu nổi?

Câu 2. Nêu được quy trình lắp đặt mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn

Câu 3. Vì sao trong lắp đặt dây dẫn kiểu nổi tổng tiết diện dây dẫn trong ống không vượt quá 40% tiết diện ống?

Câu 4.  Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển 2 đèn.

| PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO NÚI THÀNH TRƯỜNG THCS LÊ LỢI MÃ ĐỀ: 2. | KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 9 Thời gian làm bài: 45 phút |
| --- | --- |

I/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất và ghi ra giấy làm bài.

Câu 1.  Chức năng của công tắc 3 cực trong mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn:

- Đóng ngắt mạch điện               B. Bảo vệ mạch điện

C. Chuyển nối dòng điện               D. Lấy điện

Câu 2.  Công tắc 3 cực khác công tắc 2 cực ở điểm:

- Giữa các cực tiếp điện.                    B.Cấu tạo bên ngoài

C. Cấu tạo bên ngoài, cấu tạo bên trong                 D. Cấu tạo bên trong.

Câu 3. Công dụng của ống chữ L là

- Để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng nối rẽ      B.  Để khi nối 2 ống luồn dây vuông góc với nhau

C.Để phân nhánh dây dẫn                   D.Để nối tiếp 2 ống luồn dây

Câu 4. Công dụng của kẹp đỡ ống là

- Để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng nối rẽ                B.Để phân nhánh dây dẫn

C.Để cố định ống luồn dây dẫn trên tường     D. Để khi nối 2 ống luồn dây vuông góc với nhau

Câu 5.  Đâu không phải đặc điểm của mạng điện lắp đặt kiểu ngầm?

A. Lắp đặt dây dẫn thường tiến hành trước khi đổ bê tông

B. Dây dẫn lồng trong các ống nhựa đặt dọc trần nhà, cột, dầm, xà

C. Dây dẫn đặt trong rãnh của tường

D. Dây dẫn đặt trong rãnh của trần nhà

Câu 6. Yêu cầu của bảng điện:

A. Cách mặt đất dưới 1,3 m               B. Cách mặt đất từ 1,3m ÷ 1,5m

C. Cách mặt đất trên 1,5m                 D. Cách mặt đất trên 2m

Câu 7. Các vật không phải là cách điện

A. Than  chì                               B. Sứ                            C. Máng gỗ                          D. Puli

Câu 8.  Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn gồm mấy bước?

A. 2                             B. 4                               C. 5                         D. 8

Câu 9. Mạch điện chiếu sáng cầu thang là

- Hai công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn      B.Hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn

C.Một công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn               D..Mạch điện khác

Câu 10. Công việc cần làm của bước “nối dây mạch điện” khi lắp mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn là:

A. Lắp đặt dây dẫn từ bảng điện ra đèn                 B. Nối dây vào đui đèn

C. Cả A và B đều sai                    D. Cả A và B đều đúng

II/ TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1. Nêu ưu điểm và nhược điểm của lắp đặt dây dẫn kiểu ngầm?

Câu 2. Nêu được quy trình lắp đặt mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn

Câu 3.  Trong lắp đặt dây dẫn kiểu nổi vì sao không thể luồn các đường dây khác cấp điện áp vào cùng một ống được ?

Câu 4.  Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển 1 đèn.

===========================