| Chủ đề | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng Cao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lắp mạch điện hai công tắc 2 cực điều khiển hai đèn - Lắp mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn | - Nêu được điểm giống và khác nhau của công tăc 2 cực và công tắc 3 cực. - Nêu được các công việc cần thực hiện khi lắp mạch điện. - Nêu được quy trình lắp đặt mạch điện | Hiểu được các công việc cụ thể cần làm khi thực hiện các bước lắp đặt mạch điện | ứng dụng của mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn. Vẽ được sơ đồ nguyên lí của: + mạch điện công tắc 2 cực điều khiển hai đèn + mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn. - Nắm được chức năng của công tắc 3 cực trong mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn |  |
| Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà | - Biết các kiểu lắp đặt dây dẫn của mạng điện. vật cách điện - Công dụng của ống chữ T và ống chữ L, ống nối tiếp và kẹp giữ ống. - Biết khoảng cách của bảng điện cách đất là bao nhiêu? | Ưu điểm và nhược điểm của lắp đặt dây dẫn kiểu nổi và kiểu ngầm Hiểu được các yêu cầu kĩ thuật đối với mạng điện trong nhà |  | - Giải thích được vì sao trong lắp đặt dây dẫn kiểu nổi tổng tiết diện dây dẫn trong ống không vượt quá 40% tiết diện ống? - Giải thích được trong lắp đặt dây dẫn kiểu nổi vì sao không thể luồn các đường dây khác cấp điện áp vào cùng một ống được? |