| UBND XÃ NÚI THÀNH TRƯỜNG THCS LÊ LỢI | HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2025-2026 MÔN: CÔNG NGHỆ 9 |
| --- | --- |

MÃ ĐỀ A

I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng ghi 0, 5 điểm.

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đáp án | C | B | D | C | C | B | B | A | C | A |

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

| Câu | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- |
| 11 | ##### - Công tắc điện là thiết bị dùng để đóng cắt điện cho các đồ dùng, thiết bị điện trong gia đình. ##### - Cầu dao là thiết bị đóng hoặc cắt điện cho toàn bộ hoặc một phần mạng điện trong nhà. Cầu dao kết hợp với cầu chì để thực hiện chức năng bảo vệ. Cầu dao thường được dùng để đóng cắt điện khi cần kiểm tra, lắp đặt, sửa chữa mạng điện. ##### - Aptomat hay còn gọi là CB, là thiết bị được dùng để đóng cắt điện cho toàn bộ hoặc một phần mạng điện trong nhà. Aptomat có chức năng tự động cắt mạch điện khi gặp sự cố ngắn mạch hoặc quá tải. | 0,5đ 0,5đ 0,5đ |
| 12 | - Sơ đồ nguyên lí thể hiện mối liên hệ điện giữa các thiết bị trong mạng điện. Sơ đồ lắp đặt biểu thị rõ vị trí, cách lắp đặt của thiết bị và đồ dùng điện của mạng điện. - Vai trò của các sơ đồ: Sơ đồ nguyên lí dùng để thiết kế sơ đồ lắp đặt, sơ đồ lắp đặt được dùng để dự trù vật tư, thiết bị và sửa chữa mạng điện. | 0,75đ 0,75đ |
| 13 | Câu 1. Vẽ đúng sơ đồ nguyên lí: 1 điểm Vẽ thiếu hoặc sai kí hiệu: -0,25điểm/1 thiết bị Vẽ đi dây sai: 0,25 điểm/ lỗi sai | 1,0đ |
| 14 | Trong mạch điện có các phần tử thiết bị điện: Nguồn điện, hai công tắc 3 cực, 1 bóng đèn, 1 cầu chì. ( trả lời thiếu mối phần tử thiết bị điện trừ 0,2đ) | 1,0 đ |

Chú ý: Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

| UBND XÃ NÚI THÀNH TRƯỜNG THCS LÊ LỢI | HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2025-2026 MÔN: CÔNG NGHỆ 9 MÃ ĐỀ B. |
| --- | --- |

I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng ghi 0, 5 điểm.

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đáp án | B | A | D | C | D | B | B | D | D | B |

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

| Câu | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- |
| 11 | Đồng hồ vạn năng là dụng cụ để đo các thông số điện một chiều hoặc xoay chiều như đo cường độ dòng điện, đo hiệu điện thế, đo điện trở,... Ampe kìm (hay ampe kẹp) là dụng cụ đo dòng điện xoay chiều. Một số loại ampe kìm có tích hợp tính năng giống như đồng hồ vạn năng Công tơ điện là dụng cụ đo lượng điện năng tiêu thụ của một hộ gia đình hoặc doanh nghiệp. Đối với mạng điện trong nhà, công tơ điện được sử dụng là loại công tơ điện 1 pha. | 0,5đ 0,5đ 0,5đ |
| 12 | Cần lựa chọn thiết bị và vật liệu phù hợp khi lắp đặt mạng điện vì những lí do sau: 1. Đảm bảo an toàn cho người và tài sản Nếu chọn dây dẫn, aptomat, công tắc… không đúng công suất hoặc chất lượng kém sẽ dễ gây quá tải, chập điện, cháy nổ, rất nguy hiểm. 2. Đảm bảo mạng điện hoạt động hiệu quả, ổn định Thiết bị phù hợp với điện áp và công suất sử dụng sẽ giúp dòng điện truyền tải tốt, hạn chế sụt áp, tránh hư hỏng thiết bị điện trong gia đình. 3. Tăng độ bền và tuổi thọ hệ thống điện Vật liệu đúng tiêu chuẩn (dây dẫn đủ tiết diện, vỏ cách điện tốt…) sẽ ít bị nóng, ít hỏng hóc, sử dụng được lâu dài. 4. Tiết kiệm chi phí Lựa chọn đúng ngay từ đầu giúp tránh phải sửa chữa, thay thế nhiều lần, giảm chi phí bảo trì và tiền điện. | 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25 đ |
| 13 | Vẽ đúng sơ đồ nguyên lí: 1 điểm Vẽ thiếu hoặc sai kí hiệu: -0,25điểm/1 thiết bị Vẽ đi dây sai: 0,25 điểm/ lỗi sai | 1,0 đ |
| 14 | Trong mạch điện có các phần tử thiết bị điện: Nguồn điện, 2 bóng đèn, 1 cầu chì, 1 công tắc 3 cực, 1 công tắc 2 cực ( trả lời thiếu mỗi phần tử trừ 0,2đ) | 1,0 đ |

Chú ý: Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

---------- Hết ----------